**Sociedad Rojas y Guerrero S,A,**


# Cedula Jurídica 3-101-633144

Teléfono:2253-8090 Tele-Fax: 2253-0440

**CONTRATACIÓN DIRECTA,**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-PODER JUDICIAL,**

**Contratación Directa 2019CD-000035-CJCM**

**Objeto: BOLSAS ROJAS PARA DESECHOS BIOLOGICOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Contratación:**2019CD-000035-CJCM | **Emisión :**21-03-2019 | **Apertura,**10:00 horas del 26 deMarzo de 2019 | **Email:** compras\_admcj@poder- judicial.go.cr |
| **Lín ea** | **Descripción** | **Código** | **Cantidad** | **Precio Unitari o, ($**) | **TOTAL****($)** |
| 01 | BOLSA ROJA DESECHOS BIOLOGICOS* Nombre: Orange Autoclave Bags With Sterilization Indicator
* Marca: Fisherbrand
* Presentación: 200 unidades
* Tipo de cierre Lazo de alambre
* Incluye Impreso en inglés y español, indicador de esterilización.
* Rango de temperatura (inglés) 285 ° F
* Ancho (Inglés) 25 pulg.
* Color naranja
* Material HDPE (polietileno de alta densidad)
* Dimensiones (L x W) 35 x 25 in. (89 x 63.5cm)
* Longitud (Inglés) 35 pulg.
* Rango de temperatura (métrico) 140 ° C
* Autoclavable Sí
* Longitud (métrica) 89cm
* Ancho (métrico) 63.5cm

Catalogo Fisher Scientific | 01-814C | 3 | 135,00 | 405,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | BOLSA ROJA DESECHOS BIOLOGICOS* Nombre: Orange Autoclave Bags With Sterilization Indicator
* Marca: Fisherbrand
* Presentación: 100 unidades
* Tipo de cierre Lazo de alambre
* Incluye Impreso en inglés y español, indicador de
* esterilización.
* Rango de temperatura (inglés) 285

° F* Ancho (Inglés) 8.5 pulg.
* Color naranja
* Material HDPE (polietileno de alta densidad)
* Dimensiones (L x W) 11 x 8.5 pulg. (28 x 21.5 cm)
* Longitud (Inglés) 11 pulg.
* Rango de temperatura (métrico) 140 ° C
* Autoclavable Sí
* Longitud (métrica) 28cm
* Ancho (métrico) 21.5cm

Catalogo Fisher Scientific | 01-815-1 | 3 | 10,00 | 30,00 |
| 03 | BOLSA ROJA DESECHOS BIOLOGICOS* Nombre: Polyethylene Biohazard Autoclave Bags
* Marca: Fisherbrand
* Presentación: 100 unidades
* Certificaciones / Cumplimiento OSHA, 29 CFR1910.1030
* Dimensiones (L x W) 36 x 24 pulg. (91 x 61 cm)
* Longitud (Inglés) 36 pulg.
* Rango de temperatura (métrico) 127 ° C
* Ancho (Inglés) 24 pulg.
* Color Rojo impreso
* Material PE (Polietileno)
 | 01-831A | 3 | 231,00 | 693,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * Tipo de cierre Ventilación elástica de vapor
* Incluye Impreso en ingles y español.
* Rango de temperatura (inglés) 260

° F* Grueso (Inglés) 4 mil
* Autoclavable Sí
* Longitud (métrica) 91cm
* Ancho (métrico) 61cm

Catalogo Fisher Scientific |  |  |  |  |
| 04 | BOLSA ROJA DESECHOS BIOLOGICOS* Nombre: Polyethylene Biohazard Autoclave Bags
* Marca: Fisherbrand
* Presentación: 50 unidades
* Ancho (métrico) 97 cm
* Rango de temperatura (métrico) 127 ° C
* Ancho (Inglés) 38 pulg.
* Color Rojo impreso
* Material PE (Polietileno)
* Tipo de cierre Ventilación elástica de vapor
* Incluye Impreso en ingles y español.
* Rango de temperatura (inglés) 260

° F* Grueso (Inglés) 4mil
* Autoclavable Sí
* Longitud (métrica) 122cm
* Certificaciones / Cumplimiento OSHA, 29 CFR1910.1030
* Dimensiones (L x W) 48 x 38 pulg. (122 x 97 cm)
* Longitud (Inglés) 48 pulg.

Catalogo Fisher Scientific | 01-831B | 1 | 150,00 | 150,00 |
| **TOTAL: MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO DÓLARES con 00/100,** | **DÓLAR ES ($)** | **1278,00** |

## Esta cotización está sujeta a los siguientes términos y condiciones:

1. Los precios son cotizados en plaza, en dólares americanos,
2. Fecha de cotización: 21 de Marzo del 2019,
3. Validez de la oferta: 25 días hábiles,
4. Plazo de entrega: 40 días hábiles después de emitida la orden de compra,
5. Los productos ofertados son nuevos, de buena calidad y serán reemplazados en caso de estar en mal estado,
6. Los precios ofertados están exentos de impuesto de ventas,
7. Garantía de los productos ofertados: 12 meses,
8. **Lugar de entrega del objeto contractual:** Departamento de Ciencias Forenses - San Joaquín de Flores –

## Heredia. Coordinar con la Licda. María de la Cruz Arroyo Bravo al teléfono 2267-1020

Firmado digitalmente por

EUGENIA ROJAS EUGENIA ROJAS INCERA

(FIRMA)

INCERA (FIRMA) Fecha: 2019.03.22 11:16:09

-06'00'