# Resumen de Adjudicación No. 000042-ARCJ FECHA: 09/04/2019

**2019CD-000037-CJCM**

**Subpartida 50105 Requisición No. 001354-SR-2019**

**Oficina que Requiere: Sección Bioquímica**

## Proveedor: Zéntrico Solutions S.A. Cédula jurídica No: 3-101-596451

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Línea No.** | **Cant Und.** | **Descripción** | **Precio Unitario en colones** | **Precio total** |
| **1** | **4** | **LECTOR DE CODIGO DE BARRAS DATA MATRIX**  Lector de código de barras Data Matrix Marca: Newland  Modelo: HR 22  Todo de acuerdo a lo solicitados en las especificaciones técnicas del cartel y lo indicado en la oferta. | **¢125,000.00** | **¢500,000.00** |
|  |  | **Monto total de Adjudicación** |  | **¢500,000.00** |

**Plazo de entrega:** 40 días hábiles

**Garantía:** 12 meses

**Lugar de entrega: Sección Bioquímica** – San Joaquín de Flores. Heredia. Contactar Xinia Barrantes al teléfono 2267-1051

## Observaciones:

Se adjudica de la forma antes descrita, ya que la oferta cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la oficina usuaria. Asimismo, la oferta presenta un precio razonable respecto al mercado, sin embargo, debido a que excedía el disponible presupuestario de la oficina, se le realizó prevención a Tecnosagot S.A. según el Artículo 30, Inciso c del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa y el proveedor aceptó ajustarse al monto disponible. Lo anterior de acuerdo al criterio remitido por la Lic. José Pablo González Montiel de la Administración del OIJ, mediante correo del 08/04/2019.

Asimismo, se le hizo prevención a las empresas G y R Grupo Asesor S.A. Principal Brands S.A. y MC Logística, las dos primeras no atendieron las prevención por lo que resultan inadmisibles. La casa comercial MC Logística subsanó, sin embargo, no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas ya que en Potencia que tiene el láser y Area de contraste: Ofrece Contraste de Impresión 25%, y se

solicita 35%. En Profundidad de campo para código de barras de 0.33 mm (13 mil): Ofrece 1D : 4 mil ; 2D : 6.6mil y en Si el láser visible de 650 nm ± 10 nm: Ofrece 625 nmLED. Lo anterior de acuerdo al criterio remitido por la Lic. José Pablo González Montiel de la Administración del OIJ, mediante correo del 08/04/2019.

La casa comercial adjudicada deberá aportar ante esta Administración los timbres fiscales o entero de gobierno según se detalla: **¢1,250.00.** Esto correspondiente al 0.25% del monto total adjudicado, para lo cual contará con un plazo de dos días hábiles contados a partir del comunicado de este resumen de adjudicación (pueden enviarlo al correo compras\_admcj@poder-judicial.go.cr).

# Esta adjudicación es por un monto total de ¢500,000.00

## Licdo. Ronald Vargas Bolaños

**Administrador Regional SELLO**

**Ciudad Judicial San Joaquín de Flores**