| TÍTULO 301- PODER JUDICIAL | SUBPARTIDA 20401 - Herramientas e instrumentos | TIPO DE GRUPO 8 - 928-Organismo de Investigación Judicial |
| --- | --- | --- |
| SOLICITUD Nº 301-291864-19 | MONTO DE LA SOLICITUD ¢ 1,836,057.00 | SALDO DE LA SOLICITUD ¢ 287,506.68 |
| PROVEEDOR Moviles de Costa Rica S. A. | CÉDULA JURÍDICA 3-101-082235 | TELÉFONO 22808075 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO 001 - Ingresos Corrientes | TÉRMINO DE PAGO Transferencia bancaria nacional | T.C USD $ al 29/05/2019 ¢ 592.86 |
| ÁREA TRAMITADORA 3 - Gobierno Compras Menores | ENTE EMISOR 360 - ADMINISTRACION REGIONAL CARTAGO | RUBRO |
| SIRVASE DESPACHAR POR NUESTRA CUENTA LOS BIENES O SERVICIOS SIGUIENTES |  |  |

| Cód. Det. | Cant. | Unid. | Cant. Per. | Periodic. | Descripción |  | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | UNI | 1 |  | 22355 - MEDIDOR DE DISTANCIA DIGITAL (DISTANCIOMETRO) Equipo de medición laser igual o superior a Leica Disto D510. Debe tener un alcance máximo de 200 metros, con un rango de error de + - 1 mm. Debe ser a prueba de agua, polvo y de construcción robusta que evite que se dañe fácilmente por golpes, además de cumplir con la norma IP65. Contar con sistema Bluetooth 4,0, Puntero con zoom de 4 aumentos, sensor de inclinación de 360°, cumplir con norma ISO 16331-1. Además de realizar los cálculos según las siguientes funciones: Buscador de alturas, medición de inclinación, medición de perfiles elevados (Height Profile Tracking. Sistema Smart Horizontal, medición de triángulo/habitación, volumen, función para pintor, función de Pitágoras, función de medición de trapecios. Se debe de presentar la ficha técnica en español para la verificación de los productos que se solicitan, se debe presentar nota o certificación de representación o exclusividad del producto por parte del fabricante. Garantía: 12 Meses Plazo de entrega: 08 días hábiles Lugar de entrega: Delegación O.I.J. Cartago con Jessica Campos o Beatriz González Tipo Moneda Cotizada: USD Factor de Cambio: 1.0000 Precio Unitario Moneda Cotizada: $ 653.00 Monto Total Moneda Cotizada: $ 2,612.00 Subtotal a girar en moneda cotizada: $ 2,612.00 Subtotal a girar en colones: |  | ¢ 387,137.5800 | ¢ 1,548,550.32 ¢ 1,548,550.32 |
| TOTAL EN LETRAS: (UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA COLONES 32/100) |  |  |  |  |  | MONTO TOTAL ARTICULOS EN COLONES ¢ 1,548,550.32 MONTO DE ESTE PEDIDO ¢ 1,548,550.32 2.00 % RENTA (S/ESTE PEDIDO MAS B.P.P.) ¢ 30,971.01 NETO A CANCELAR AL PROVEEDOR ¢ ¢ 1,517,579.31 |  |  |

# PARA USO EXCLUSIVO DEL PODER JUDICIAL

MONTO DE ESTE PEDIDO

MONTO TOTAL RESERVA DE DIF. CAMBIARIO

TOTAL CON RESERVA DE DIF. CAMBIARIO ¢

¢ 1,548,550.32

¢ 0.00

¢ 1,548,550.32

## Nº Expediente:    2019CD-000008-UARCCM   Tipo de Procedimiento:	Gobierno, Compras Menores	Oficio Refrendo:

Autorización Nº:	Adjudicado en la Gaceta:	Fecha de Refrendo:

Contrato:	-	Garantía Cumplimiento:	No

Observaciones del Pedido

Resumen de Adjudicación N°09-ARC-2019

Las casas comerciales adjudicadas deberán aportar ante esta Proveeduría los timbres fiscales o entero de gobierno correspondiente al 0.25% del monto total adjudicado para lo cual contaran con un plazo de 2 días hábiles después de recibido el pedido.

Oficinas Usuarias

Cód.	Artículo	Oficina	Cantidad Det.

1	22355 - MEDIDOR DE DISTANCIA DIGITAL	58 - DELEGACION REGIONAL DE CARTAGO	4

(DISTANCIOMETRO)