|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TÍTULO**301- PODER JUDICIAL | **SUBPARTIDA**20401 - Herramientas e instrumentos | **TIPO DE GRUPO**8 - 928-Organismo deInvestigación Judicial |
| **SOLICITUD Nº**301-291864-19 | **MONTO DE LA SOLICITUD**¢ 1,836,057.00 | **SALDO DE LA SOLICITUD**¢ 287,506.68 |
| **PROVEEDOR**Moviles de Costa Rica S. A. | **CÉDULA JURÍDICA**3-101-082235 | **TELÉFONO**22808075 |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO**001 - Ingresos Corrientes | **TÉRMINO DE PAGO**Transferencia bancaria nacional | **T.C USD $ al 29/05/2019**¢ 592.86 |
| **ÁREA TRAMITADORA**3 - Gobierno Compras Menores | **ENTE EMISOR**360 - ADMINISTRACION REGIONAL CARTAGO | **RUBRO** |
| SIRVASE DESPACHAR POR NUESTRA CUENTA LOS BIENES O SERVICIOS SIGUIENTES |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cód.****Det.** | **Cant.** | **Unid.** | **Cant. Per.** | **Periodic.** | **Descripción** | **Precio Unitario** | **Precio Total** |
| 1 | 4 | UNI | 1 |  | 22355 - MEDIDOR DE DISTANCIA DIGITAL (DISTANCIOMETRO)Equipo de medición laser igual o superior a Leica Disto D510.Debetener un alcance máximo de 200 metros, con un rango de error de+ - 1 mm. Debe ser a prueba de agua, polvo y deconstrucciónrobusta que evite que se dañe fácilmente por golpes, ademásdecumplir con la norma IP65. Contar con sistema Bluetooth 4,0,Punterocon zoom de 4 aumentos, sensor de inclinación de 360°, cumplircon norma ISO 16331-1. Además de realizar los cálculos según lassiguientes funciones: Buscador de alturas, medición de inclinación,medición de perfiles elevados (Height Profile Tracking.SistemaSmart Horizontal, medición de triángulo/habitación, volumen, función para pintor, función de Pitágoras, función de medición detrapecios. Se debe de presentar la ficha técnica en españolpara laverificación de los productos que se solicitan, se debepresentar notao certificación de representación o exclusividad del productopor partedel fabricante.Garantía: 12 MesesPlazo de entrega: 08 días hábilesLugar de entrega: Delegación O.I.J. Cartago con Jessica Campos o Beatriz GonzálezTipo Moneda Cotizada: USD Factor de Cambio: 1.0000Precio Unitario Moneda Cotizada: $ 653.00 Monto Total Moneda Cotizada: $ 2,612.00 Subtotal a girar en moneda cotizada: $ 2,612.00Subtotal a girar en colones: | ¢ 387,137.5800 | ¢ 1,548,550.32¢ 1,548,550.32 |
| **TOTAL EN LETRAS:**(UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA COLONES 32/100) | **MONTO TOTAL ARTICULOS EN COLONES ¢ 1,548,550.32****MONTO DE ESTE PEDIDO ¢ 1,548,550.32****2.00 % RENTA (S/ESTE PEDIDO MAS B.P.P.) ¢ 30,971.01 NETO A CANCELAR AL PROVEEDOR ¢ ¢ 1,517,579.31** |

# PARA USO EXCLUSIVO DEL PODER JUDICIAL

**MONTO DE ESTE PEDIDO**

**MONTO TOTAL RESERVA DE DIF. CAMBIARIO**

**TOTAL CON RESERVA DE DIF. CAMBIARIO ¢**

**¢ 1,548,550.32**

**¢ 0.00**

**¢ 1,548,550.32**

## Nº Expediente: 2019CD-000008-UARCCM Tipo de Procedimiento: Gobierno, Compras Menores Oficio Refrendo:

Autorización Nº: Adjudicado en la Gaceta: Fecha de Refrendo:

Contrato: - Garantía Cumplimiento: No

**Observaciones del Pedido**

Resumen de Adjudicación N°09-ARC-2019

Las casas comerciales adjudicadas deberán aportar ante esta Proveeduría los timbres fiscales o entero de gobierno correspondiente al 0.25% del monto total adjudicado para lo cual contaran con un plazo de 2 días hábiles después de recibido el pedido.

**Oficinas Usuarias**

**Cód. Artículo Oficina Cantidad Det.**

1 22355 - MEDIDOR DE DISTANCIA DIGITAL 58 - DELEGACION REGIONAL DE CARTAGO 4

(DISTANCIOMETRO)