|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TÍTULO**301- PODER JUDICIAL | **SUBPARTIDA**50106 - Equipo sanitario, de laboratorio e investigación | **TIPO DE GRUPO**8 - 928-Organismo deInvestigación Judicial |
| **SOLICITUD Nº**301-211890-21 | **MONTO DE LA SOLICITUD**¢ 23,399,045.14 | **SALDO DE LA SOLICITUD**¢ 0.00 |
| **PROVEEDOR**Enhmed S.A | **CÉDULA JURÍDICA**3-101-257737 | **TELÉFONO**22812827 |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO**280 - Colocación de Títulos Valores | **TÉRMINO DE PAGO**Transferencia bancaria nacional | **T.C USD $ al 22/07/2021**¢ 620.18 |
| **ÁREA TRAMITADORA**4 - Compras Directas | **ENTE EMISOR**1070 - SECCION DE COMPRAS DIRECTAS | **RUBRO** |
| SIRVASE DESPACHAR POR NUESTRA CUENTA LOS BIENES O SERVICIOS SIGUIENTES |
| **Cód.****Det.** | **Cant.** | **Unid.** | **Cant. Per.** | **Periodic.** | **Descripción** | **Precio Unitario** | **Precio Total** |
| 1 | 2 | UNI | 1 |  | 17284 - CONGELADOR PARA LABORATORIOCongelador vertical para laboratorio.* Marca: THERMO SCIENTIFIC
* Modelo: TSG25FSSA
* Interior en acero inoxidable.
* Exterior construido en acero recubierto con pintura epóxica

gris.* Capacidad: 26.5 pies cúbicos (750 litros)
* Operación silenciosa: 51 dBA 7.
* Alarmas de temperatura, puerta entreabierta y fallo de alimentación (con respaldo de batería) certificados por ENERGY STA
* Se incluyen 3 servicios de mantenimiento preventivo

durante el año de garantía.Demás especificaciones técnicas descritas en el cartel y laoferta.Código de Prod SICOP: N\A Garantía: 12 MesesPlazo de entrega: 40 días hábiles después de recibido el pedido, sea vía fax, correo electrónico lo que ocurra primero. Lugar de entrega: Sección de Bioquímica, coordinar con Xinia Barrantes al teléfono 2267-1051.Reserva de diferencial cambiario en colones: ¢ 238,563.79Tipo Moneda Cotizada: USD Factor de Cambio: 1.0000Precio Unitario Moneda Cotizada: $ 8,145.0000 Monto Total Moneda Cotizada: $ 16,290.00 Subtotal a girar en moneda cotizada: $ 16,290.00Porcentaje IVA: 0.00 % Subtotal a girar en colones: | ¢ 5,051,366.1000 | ¢ 10,102,732.20¢ 10,102,732.20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | UNI | 1 |  | 17284 - CONGELADOR PARA LABORATORIOInstalación del Congelador vertical para laboratorio (Línea 1).Demás especificaciones técnicas descritas en el cartel y laoferta.Código de Prod SICOP: N\A Garantía: 12 MesesPlazo de entrega: 40 días hábiles después de recibido el pedido, sea vía fax, correo electrónico lo que ocurra primero. Lugar de entrega: Sección de Bioquímica, coordinar con Xinia Barrantes al teléfono 2267-1051Reserva de diferencial cambiario en colones: ¢ 2,196.72Tipo Moneda Cotizada: USD Factor de Cambio: 1.0000Precio Unitario Moneda Cotizada: $ 75.0000 Monto Total Moneda Cotizada: $ 150.00 Subtotal a girar en moneda cotizada: $ 150.00Porcentaje IVA: 0.00 % Subtotal a girar en colones: | ¢ 46,513.5000 | ¢ 93,027.00¢ 93,027.00 |
| 3 | 1 | UNI | 1 |  | 17268 - REFRIGERADOR PARA ALMACENAMIENTO MUESTRAS BIOLOGICASRefrigerador para almacenamiento de muestras biológicas.* Marca THERMO SCIENTIFIC
* Modelo TSG25RSGA.
* Con una puerta de vidrio de doble panel.
* Interior en acero inoxidable.
* Exterior construido en acero recubierto con pintura gris.
* Capacidad: 23 pies cúbicos (651 litros)
* Operación silenciosa: 51 dBA
* Alarmas de temperatura
* Puerta entreabierta y fallo de alimentación (con respaldo de batería)
* Certificados por ENERGY STAR
* Se incluyen 3 servicios de mantenimiento preventivo

durante el año de garantía.Demás especificaciones técnicas descritas en el cartel y laoferta.Código de Prod SICOP: N\A Garantía: 12 MesesPlazo de entrega: 40 días hábiles después de recibido el pedido, sea vía fax, correo electrónico lo que ocurra primero Lugar de entrega: Sección de Bioquímica, coordinar con Xinia Barrantes al teléfono 2267-1051Reserva de diferencial cambiario en colones: ¢ 88,967.16Tipo Moneda Cotizada: USD Factor de Cambio: 1.0000Precio Unitario Moneda Cotizada: $ 6,075.0000 Monto Total Moneda Cotizada: $ 6,075.00 Subtotal a girar en moneda cotizada: $ 6,075.00Porcentaje IVA: 0.00 % Subtotal a girar en colones: | ¢ 3,767,593.5000 | ¢ 3,767,593.50¢ 3,767,593.50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | UNI | 1 |  | 17268 - REFRIGERADOR PARA ALMACENAMIENTO MUESTRAS BIOLOGICASInstalación del Refrigerador para almacenamiento (Línea 3)Demás especificaciones técnicas descritas en el cartel y laoferta.Código de Prod SICOP: N\A Garantía: 12 MesesPlazo de entrega: 40 días hábiles después de recibido el pedido, sea vía fax, correo electrónico lo que ocurra primero Lugar de entrega: Sección de Bioquímica, coordinar con Xinia Barrantes al teléfono 2267-1051Reserva de diferencial cambiario en colones: ¢ 732.24Tipo Moneda Cotizada: USD Factor de Cambio: 1.0000Precio Unitario Moneda Cotizada: $ 50.0000 Monto Total Moneda Cotizada: $ 50.00 Subtotal a girar en moneda cotizada: $ 50.00Porcentaje IVA: 0.00 % Subtotal a girar en colones: | ¢ 31,009.0000 | ¢ 31,009.00¢ 31,009.00 |
| 5 | 2 | UNI | 1 |  | 17268 - REFRIGERADOR PARA ALMACENAMIENTO MUESTRAS BIOLOGICASRefrigerador para almacenamiento de muestras biológicas.* Marca: THERMO SCIENTIFIC,
* Modelo: TSG49RSGA.
* Con dos puertas de acceso al interior.
* Equipo es vertical.
* Controlada por microprocesador.
* Con abanico de aire de tiro forzado en evaporador y condensador.
* Eliminación de condensados sin drenajes de piso.
* Iluminación interior LED.
* Con parrillas ajustables cromadas o de acabado con forro de vinil, al menos 08 estantes.
* Capacidad interior: 1387 litros.
* Se incluyen 3 servicios de mantenimiento preventivo

durante el año de garantía.Demás especificaciones técnicas descritas en el cartel y laoferta.Código de Prod SICOP: N\A Garantía: 12 MesesPlazo de entrega: 40 días hábiles después de recibido el pedido, sea vía fax, correo electrónico lo que ocurra primero Lugar de entrega: Sección de Bioquímica, coordinar con Xinia Barrantes al teléfono 2267-1051Reserva de diferencial cambiario en colones: ¢ 234,170.35Tipo Moneda Cotizada: USD Factor de Cambio: 1.0000Precio Unitario Moneda Cotizada: $ 7,995.0000 Monto Total Moneda Cotizada: $ 15,990.00 Subtotal a girar en moneda cotizada: $ 15,990.00Porcentaje IVA: 0.00 % Subtotal a girar en colones: | ¢ 4,958,339.1000 | ¢ 9,916,678.20¢ 9,916,678.20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | UNI | 1 |  | 17268 - REFRIGERADOR PARA ALMACENAMIENTO MUESTRAS BIOLOGICASInstalación de los Refrigeradores para almacenamiento (Línea 5)Demás especificaciones técnicas descritas en el cartel y laoferta.Código de Prod SICOP: N\A Garantía: 12 MesesPlazo de entrega: 40 días hábiles después de recibido el pedido, sea vía fax, correo electrónico lo que ocurra primero Lugar de entrega: Sección de Bioquímica, coordinar con Xinia Barrantes al teléfono 2267-1051Reserva de diferencial cambiario en colones: ¢ 2,196.72Tipo Moneda Cotizada: USD Factor de Cambio: 1.0000Precio Unitario Moneda Cotizada: $ 150.0000 Monto Total Moneda Cotizada: $ 150.00 Subtotal a girar en moneda cotizada: $ 150.00Porcentaje IVA: 0.00 % Subtotal a girar en colones: | ¢ 93,027.0000 | ¢ 93,027.00¢ 93,027.00 |
| **TOTAL EN LETRAS:**(VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA COLONES 99/100) | **MONTO TOTAL ARTICULOS EN COLONES ¢ 24,004,066.90****MONTO DE ESTE PEDIDO ¢ 22,859,250.99****MONTO POR COMPLEMENTOS ¢ 1,144,815.91****2.00 % RENTA (S/ESTE PEDIDO MAS B.P.P.) ¢ 457,185.01 NETO A CANCELAR AL PROVEEDOR ¢ ¢ 22,402,065.98** |

# PARA USO EXCLUSIVO DEL PODER JUDICIAL

**MONTO DE ESTE PEDIDO ¢ 22,859,250.99**

**MONTO TOTAL RESERVA DE DIF. CAMBIARIO ¢ 539,794.15 TOTAL CON RESERVA DE DIF. CAMBIARIO ¢ ¢ 23,399,045.14**

**MONTO TOTAL SIN IVA ¢ 24,004,066.90**

**MONTO TOTAL DE IVA ¢ 0.00**

Nº Expediente: 2021CD-000122-PROVCD Tipo de Procedimiento: Compra Directa Oficio Refrendo:

N° Expediente

SICOP:

N\A Adjudicado en la Gaceta: Fecha de Referendo:

Contrato: - Garantía Cumplimiento: Si Autorización Nº:

Este pedido se complementa con el pedido 2021-013507 de ¢ 1,171,848.74 del 22/07/2021

**Observaciones del Pedido**

Resolución N° 601-DPJ-2021-CD.

Analista Mariela Marín Astorga

Medio de notificación mgarcia@enhmed.com Notificar adicionalmente a la Administración del OIJ.

Especies fiscales y garantía de cumplimiento en el expediente electrónico.

Las casas comerciales adjudicadas deberán aportar ante esta Proveeduría los timbres fiscales o entero de gobierno correspondiente al 0.25% del monto total adjudicado para lo cual contaran con un plazo de 2 días hábiles después de recibido el pedido.

# Oficinas Usuarias

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cód. Artículo****Det.** | **Oficina** | **Cantidad** |
| 1 | 17284 - CONGELADOR PARA LABORATORIO | 662 - SECCION BIOQUIMICA | 2 |
| 2 | 17284 - CONGELADOR PARA LABORATORIO | 662 - SECCION BIOQUIMICA | 2 |
| 3 | 17268 - REFRIGERADOR PARA ALMACENAMIENTO | 662 - SECCION BIOQUIMICA | 1 |
|  | MUESTRAS BIOLOGICAS |  |  |
| 4 | 17268 - REFRIGERADOR PARA ALMACENAMIENTO | 662 - SECCION BIOQUIMICA | 1 |
|  | MUESTRAS BIOLOGICAS |  |  |
| 5 | 17268 - REFRIGERADOR PARA ALMACENAMIENTO | 662 - SECCION BIOQUIMICA | 2 |
|  | MUESTRAS BIOLOGICAS |  |  |
| 6 | 17268 - REFRIGERADOR PARA ALMACENAMIENTO | 662 - SECCION BIOQUIMICA | 1 |
|  | MUESTRAS BIOLOGICAS |  |  |