# Resumen de Adjudicación No. 000011-ARCJ FECHA: 22/02/2019

2019CD-000011-CJCM

Subpartida 50106 Requisición No. 000679-SR-2019

Oficina que Requiere: Sección Química Analítica

## Proveedor: Representaciones Corelsa S.A. Cédula jurídica No: 3-101-029696

| Línea No. | Cant Und. | Descripción | Precio Unitario en colones | Precio total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | REGISTRADOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD Set Datalogger Marca TESTO 174H, número de parte 0572- 0566, para medición y registro de humedad y temperatura. Incluye interface USB para conexión a computadora, soporte para pared, baterías, protocolo de calibración y software para configuración y manejo de datos. Intervalo de medición de humedad de 0-100% HR; medición temperatura -20 ... +70 °C, exactitud de humedad ± 3 %HR (2 %HR ... 98 %HR) ± 1 dígito +0,03 %HR/K, exactitud de temperatura ± 0,5 °C (-20 ... +70 °C), resolución 0,1 %HR, 0,1 °C, protección IP20 y memoria para 16.000 lecturas. | ¢155,000.00 | ¢155,000.00 |
|  |  | Monto total de Adjudicación |  | ¢155,000.00 |

Plazo de entrega: 10 días hábiles

Garantía:  18 meses

Lugar de entrega:  Escuela Judicial – Sección Química Analítica – Ciudad Judicial  - San Joaquín de Flores

– Heredia. Coordinar con Patricia Fallas Meléndez al teléfono 2267-1092.

## Observaciones:

Se adjudica de la forma antes descrita, ya que la oferta cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la oficina usuaria y además presenta un precio razonable respecto al mercado. Lo anterior de acuerdo al criterio remitido por el Lic. José Pablo González Montiel de la Administración del OIJ , mediante correo del 22/02/2019.

Cabe indicar que se le cursó prevención a las empresas INVOTOR S.A. y a G&H Steinvorth Ltda. respecto a las especificaciones técnicas ofrecidas, por lo que, después de revisadas las subsanaciones correspondientes, se determinó que dichas ofertas no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por la oficina usuaria. Lo anterior según el criterio remitido por el Lic. José Pablo González Montiel de la Administración del OIJ , mediante correo del 22/02/2019.

La casa comercial adjudicada deberán aportar ante esta Administración los timbres fiscales o entero de gobierno según se detalla: ¢387.50. Esto correspondiente al 0.25% del monto total adjudicado, para lo cual contará con un plazo de dos días hábiles contados a partir del comunicado de este resumen de adjudicación.

## Esta adjudicación es por un monto total de ¢155,000.00

Licdo. Ronald Vargas Bolaños

Administrador Regional	SELLO

Ciudad Judicial San Joaquín de Flores